| NAPOMENA: Delove 1,2,4 popunjava pružalac usluga / IMPORTANT NOTE: Chapters 1,2,4 to be completed from service provider |
| --- |
| 1.Оpšte informacije /General information |
| Laboratorija / Laboratory name: |  |
| Аdresa /Address: |  | Оsoba za kontakt /Contact person: |  |
| Теlefon /Telephone no.: |  | Е-mail /E-mail: |  |
| PIB /VAT No.: |  | Datum prijema zahteva/Request acceptance date |  |

2.Informacije o akreditaciji /Informations about accreditation

| Izdata od Akreditacionog tela/ Issued from Accreditation body: |  |
| --- | --- |
| Broj akreditacije/ Accreditation number: |  | Period važenja/ Validity period: |  |

| NAPOMENA: Popunjava podnosilac zahteva IMPORTANT NOTE: To be completed by requester | 3.Tehničke informacije /Tehnical informations |
| --- | --- |

Podaci o uredjajima za MLI / Data of equipment for ILC

| Rb. / Item | Naziv / Name | Proizvodjač / Manufacturer | Tip / Type | Serijski broj / Serial number | Veličina sonde / Probe dimension (in mm) | Merni opseg / Measuring range (in T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Metoda koja se primenjuje (kratak opis ukoliko nije u pitanju standardna metoda) Method in use (short description for non standard methods if it's applicable) |  |
| --- | --- |
| Merni opseg (u T) / Measuring range (in T) | -1,5T≤B≤1,5T |
| Merne tačke / Measuring points | 20 ekvidistantnih tačaka ± 5% od nominalne vrednosti / 20 equidistant points ± 5% of nominal value |
| Proširena merna nesigurnost / Extended measurement uncertainity | 1000ppm od punog mernog opsega 1000ppm of full measurement range |
| Temperatura ambijenta / Ambient temperature | 23±1˚C |

4.Informacije o prihvatanju u MLI / Informations about ILC acceptance

Kao učesnik u MLI , razumemo da / As participants in ILC we accept that:

a) kada počne program, svi neophodni uređaji i ostalo što se zahteva u specifikaciji za metode, mora biti na raspolaganju;

a) when program starts all neccessery equipment requested by the specifications of the applied method will be available;

b) poštovaćemo zadate vremenske okvire (vreme početka, završetka programa);

b) we will respect all agreed time frames (start, end);

c) rukovanje uređajima mora biti prema instrukcijama;

c) equipment handling will be according to instructions;

d) izvodjenje metode - kalibracije radiće kvalifikovano osoblje;

d) only qualified personnel will conduct method – calibration;

Ograničenja laboratorije (ukoliko postoje), NAPOMENE / Laboratory disclaimer( if exist), NOTES :

Nakon preispitivanja naših mogućnosti, smatramo da smo odgovarajuće pripremljeni za međulaboratorijsko poređenje prema navedenim metodama.

After rewieving our possibilities we find ourselves capable for ILC according to requested methods.

Odobrio / Approved  ………………………………………………………………………………………..............…………… ;      Datum / Date …………………………… ;

(Potpis, pozicija / Signature, position)

Laboratorija/ Laboratory  ………………………………………… ;      Pečat / Stamp ;

Ime / Name

Prihvatio / Accepted  IRC SENTRONIS A.D. Niš …………………………………………………………………..….....  Datum / Date …………………………… ;

(Potpis, pozicija / Signature,position)